APPENDIX A

Bus Data for Olusanya 54-Bus System

| Bus no | Pa (p.u.) | Qa (p.u.) | Pb (p.u.) | Qb (p.u.) | Pc (p.u.) | Qc (p.u.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 52 53 54 | 0.0000 0.0058 0.0700 0.0634 0.0082 0.0659 0.0033 0.0041 0.0047 0.0704 0.0002 0.0894 0.0245 0.0000 0.1104 0.0043 0.0071 0.0636 0.0082 0.0071 0.0014 0.0009 0.0000 0.0496 0.0002 0.0002 0.0000 0.0221 0.0083 0.0081 0.0029 0.0015 0.0038 0.0094 0.0000 0.0021 0.0284 0.0024 0.0012 0.0745 0.1173 0.0041 0.0081 0.0704 | 0.0000 0.0036 0.0436 0.0082 0.0051 0.0411 0.0020 0.0025 0.0029 0.0439 0.0000 0.0557 0.0002 0.0086 0.0688 0.0027 0.0044 0.0082 0.0232 0.0045 0.0009 0.0006 0.0073 0.0081 0.0000 0.0000 0.0074 0.0000 0.0052 0.0210 0.0018 0.9997 0.0023 0.0058 0.0000 0.0013 0.0000 0.0015 0.0008 0.0464 0.0731 0.0025 0.0002 0.0439 | 0.0000 0.0052 0.0545 0.0461 0.0061 0.0604 0.0041 0.0039 0.0053 0.0571 0.0229 0.0692 0.0082 0.0200 0.0881 0.0048 0.9997 0.0514 0.0404 0.0082 0.0011 0.0039 0.0002 0.0900 0.0000 0.0097 0.0050 0.0256 0.0082 0.0000 0.0035 0.0034 0.0071 0.0078 0.0008 0.0045 0.0082 0.0020 0.9997 0.1053 0.0847 1.7982 0.0296 0.0504 | 0.0000 0.0032 0.0081 0.0287 0.0038 0.0082 0.0025 0.0024 0.0033 0.0082 0.0000 0.0431 0.0229 0.0000 0.0550 0.0030 0.0006 0.0081 0.0252 0.0051 0.7986 0.0025 0.0096 0.0561 0.0083 0.0060 0.0031 0.0002 0.0051 0.0076 0.0022 0.0021 0.0044 0.0049 0.0005 0.0028 0.0240 0.0013 0.0006 0.0656 0.0528 0.9997 0.0000 0.0081 | 0.0000 0.0068 0.0512 0.0559 0.0051 0.0418 0.0037 0.0053 0.0051 0.0500 0.0002 0.0226 0.0002 0.0206 0.0812 0.0052 0.0025 0.0467 0.0081 0.0081 0.0033 0.0034 0.0000 0.0610 0.0000 0.0083 0.0061 0.0257 0.0078 0.0078 0.0251 0.0035 0.0000 0.0000 0.7986 0.0023 0.0257 0.0051 0.0011 0.0969 0.0798 0.0017 0.0082 0.0632 | 0.0000 0.0043 0.0081 0.0082 0.0032 0.0261 0.0023 0.0033 0.0032 0.0081 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0506 0.0032 1.7982 0.0291 0.0210 0.0050 0.0020 0.0021 0.0081 0.0082 0.0088 0.0052 0.0038 0.0002 0.0048 0.0048 0.0002 0.0022 0.0070 0.0080 0.0004 0.0015 0.0002 0.0032 0.7986 0.0604 0.0497 0.9997 0.0237 0.0082 |

# APPENDIX B

Extracted Line Data for Olusanya 54-Bus System

| From Bus | To Bus | Ra (Ω/km) | Rb (Ω/km) | Rc (Ω/km) | Dist (/km) | Dab (m) | Dac (m) | Dbc (m) | Dan (m) | Sab' (m) | Sca' (m) | GRM (m) | RE (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 9 12 13 14 15 16 17 17 15 20 20 20 23 23 23 26 26 28 26 30 31 32 33 34 35 26 37 37 37 40 41 42 42 40 45 46 37 48 48 48 51 52 51 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 | 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 | 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 0.1825 | 0.20 0.50 0.30 0.22 0.55 0.32 0.28 0.61 0.15 0.80 0.71 0.12 0.21 0.22 0.14 0.15 0.78 0.26 1.32 0.45 0.65 0.80 0.72 0.20 0.35 0.30 0.24 0.78 0.69 0.30 0.32 0.50 0.64 0.10 0.35 0.38 0.45 0.49 0.35 0.51 0.23 0.46 0.32 0.20 0.35 0.58 0.28 0.29 0.29 0.44 0.60 0.51 0.65 | 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 | 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 1.7982 | 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 | 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 10.3876 | 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 10.4182 | 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 10.5421 | 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |